| Krieger Lichtsteuerungen | Ausschreibungstext |
| --- | --- |
|  | Stand: 08/2002 |
| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis je Einheit | Betrag |
| Sonnen-Schutz-Steuerung |
|  |  | Sonnen-Schutz-Steuerung liefert Analogwert von –10 Volt bis + 10 Volt zur Einbindung in BUS-Systeme, Zentralrechner, ... Arbeitet mit jedem Bus-System, Zentralrechner,... zusammen. Steuert nach der wirklich relevanten Störgröße – der Strahlung. |  |  |
|  |  | Bestehend aus: 1 x Strahlungs-Mess-Fühler mit Temperaturkompensierung zur Außentemperatur unabhängigen Messung der Sonneneinstrahlung. 1 x Steuereinheit mit Analogausgang zur Einbindung in BUS-Systeme, Zentralrechner,... Schutzart (nach Montage): Fühler: IP63 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Fühler: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis + 40 °C Abmessungen (H x B x T): Fühler: 55 x 59 x 54 mm Steuereinheit: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Fühler: 0,064 Kg Steuereinheit: 0,3 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger Radiostat 2 |  |  |