| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 08/2002 |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Sonnen-Schutz-Steuerung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Sonnen-Schutz-Steuerung zur direkten Betätigung der Sonnen-Schutz-Anlage über einen potentialfreien Relais-Ausgang. ##### Arbeitet mit jeder elektrischen Sonnenschutzanlage zusammen. ##### Steuert nach der wirklich relevanten Störgröße – der Strahlung. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Strahlungs-Mess-Fühler mit Temperaturkompensierung zur Außentemperatur unabhängigen Messung der Sonneneinstrahlung. 1 x Steuereinheit mit potentialfreiem Relaisausgang zur direkten Betätigung der Sonnen-Schutz-Anlage. Bedien- und Anzeigeelemente: 3 x Drehpoti auf Steuereinheit zur Einstellung von: - Strahlungs-Schwellwert - Lamellenwinkel der Sonnen-Schutzanlage bei Status geschlossen - Laufzeit 2 x LED zur Statusanzeige und Strahlungs-Schwellwert überschritten ja/nein auf Steuereinheit Schutzart (nach Montage): Fühler: IP63 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Fühler: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: - 5 °C bis + 45 °C Abmessungen (H x B x T): Fühler: 55 x 59 x 54 mm Steuereinheit: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Fühler: 0,064 Kg Steuereinheit: 0,37 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger Radiostat 1 |  |  |  |